DESCRIPTION: STATUS AND CONTROL PANEL MFT4

ITEM NUMBER: LE910015

Painel de estado operacional descentralizado para conexão direta a uma unidade de controlo SAFELOG. Se houver uma falha de rede o estado operacional do inibidor é demonstrado.

Contém painel de estado operacional para montagem em superfícies, carcaça em policarbonato e está integrado com um interruptor de chave para alternar entre o estado normal operacional, o modo de baterias e o modo de standby.

A comutação por uma pessoa não autorizada não é possível.

Alimentado a 24V DC, classe de segurança 2; IP20, tem um máximo de comprimento de cabo de 200m, consumo de 1W máx, dimensões de 90x112x65 mm e um alcance de temperatura de           -20ºC a + 40ºC.