DESCRIPTION: REPEATER WIRELESS

ITEM NUMBER: LE910021

Módulo de extensão para SAFELOG WIRELESS.

Repetidor de sinal compacto com antena integrada, feito de policarbonato branco para instalação no teto ou parede.

Aumenta o alcance da rede Wireless num determinado alcance e estabiliza a comunicação. Os dados são trocados via Wireless numa banda de frequência de 868 MHz.

O repetidor está equipado com uma bateria de reserva que garante um backup de até 8 horas em caso de falha de energia garantido assim a comunicação na rede Wireless.

Alimentado a 230V AC, classe de segurança 1; IP40, tem um alcance de frequência de 863 a 870 MHz e um alcance Wireless no máximo de 30m em contacto direto, consumo de 5W, dimensões de 125x38x125 mm e um alcance de temperatura de -5ºC a +35ºC.

É equipado com função de construção de rede Wireless totalmente automática e com display de status integrado.