DESCRIPTION: SAFELOG LK250

ITEM NUMBER: LE910010

O SAFELOG LK250 serve para complementar o sistema de monitoramento SAFELOG SL500 aumentando a sua capacidade em um máximo de 250 luminárias.

Tem como função aumentar a segurança funcional e amplia o comprimento máximo do cabo do sistema de BUS, por exemplo, dividindo um edifício pelos seus respetivos andares o comprimento máximo do cabo pode ser 1000m por andar. Com instalação em trilho.

Alimentado a 230V AC, classe de segurança 2; IP20, consumo de 4W máximo, dimensões de 106x90x58 mm e um alcance de temperatura de 0ºC a +35ºC.

É equipado com função de busca automática de luminárias; barramento RS485 com proteção contra polaridade e com exibição de comunicação.